## Sheet1
被校准刻度值 I/μA | 校准值 |  |  |  | Δ I/μA
| 上行 | 下行 | 平均值
| 电压U/mV | 电压U/mV | 电压U/mV | 电流I/μA
200 | 20.035 | 20.11 | 20.0725 | 200.725 | 0.725
400 | 40.072 | 40.06 | 40.066 | 400.66 | 0.66
600 | 60.13 | 60.148 | 60.139 | 601.39 | 1.39
800 | 80.059 | 80.079 | 80.069 | 800.69 | 0.69
1000 | 100.089 | 100.12 | 100.1045 | 1001.045 | 1.045
1200 | 120.084 | 120.19 | 120.137 | 1201.37 | 1.37
1400 | 140.122 | 140.186 | 140.154 | 1401.54 | 1.54
1600 | 160.251 | 160.241 | 160.246 | 1602.46 | 2.46
1800 | 180.443 | 180.46 | 180.4515 | 1804.515 | 4.515
1999 | 200.602 | 200.635 | 200.6185 | 2006.185 | 7.185